Sous-Coffret Garage

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Type AC40A – 30mATri-phasé |  | IDT40T – C10AlimentationSous-coffret Forage | DMC10 |
|  | PCforage |
|  |
| IDType AC63A – 30mA | DMC20 | DMC16 | DMC16 | DMC10 | DMC10 | DMC20 | DMC20 | DMC20 | DMC16 |
| PCGarage | PCAtelier | Alim.Portegarage | Lux.Garage | Lux.Atelier | PCBuanderie | PCEntrée | PCradiateur | Alim.Lux.PCSous escalier |

Sous-Coffret Annexe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDType A40A30mA | DMC20 | DMC16 | DMC20 | DMC20 | DMC10 | TL16 | DMC10 | DMC20 | DMC2 | DMC2 |
| PCLV | PCFour | PCPlaque |  | Lux.Couloir | LuxCuisine | PCSéjourChambre | AlimVoletsRoulants(4) | RetourTL  |
|  |
| PF10kA | DMC20 | IDType AC40A30mA | DMC20 | DMC20 | DMC10 | DMC10 | TL16 | DMC20 | DMC20 | DMC20 |
|  | AlimExterieur | PCRadiateur | PChotte | Lux.SéjourChambre | AlimVoletsRoulants(4) | LuxSalle de bain  | PCSalle de bain |

 Sous-Coffret Entrée

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDType ??40A30mA | DMC10 | TL16 | DMC10 | DMC10 | DMC20 | DMC10 |
| Lux.Entrée | LuxExtérieur | LuxBuanderie | PCChauffeeau | AlimVoletRoulant (1)  |