Sous-Coffret Garage

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID  Type AC  40A – 30mA  Tri-phasé | | |  | | IDT  40T – C10  Alimentation  Sous-coffret Forage | | | DM  C10 | |
|  | | PC  forage | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ID  Type AC  63A – 30mA | DM  C20 | DM  C16 | | DM  C16 | | DM  C10 | DM  C10 | | DM  C20 | | DM  C20 | DM  C20 | DM  C16 |
| PC  Garage | PC  Atelier | | Alim.  Porte  garage | | Lux.  Garage | Lux.  Atelier | | PC  Buanderie | | PC  Entrée | PC  radiateur | Alim.  Lux.  PC  Sous escalier |

Sous-Coffret Annexe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID  Type A  40A  30mA | DM  C20 | DM  C16 | DM  C20 | DM  C20 | DM  C10 | TL  16 | DM  C10 | | DM  C20 | DM  C2 | DM  C2 |
| PC  LV | PC  Four | PC  Plaque |  | Lux.  Couloir | | Lux  Cuisine | | PC  Séjour  Chambre | Alim  Volets  Roulants  (4) | Retour  TL |
|  | | | | | | | | | | | |
| PF  10kA | DM  C20 | ID  Type AC  40A  30mA | | DM  C20 | DM  C20 | DM  C10 | DM  C10 | TL  16 | DM  C20 | DM  C20 | DM  C20 |
|  | Alim  Exterieur | PC  Radiateur | PC  hotte | Lux.  Séjour  Chambre | | Alim  Volets  Roulants  (4) | Lux  Salle de bain | PC  Salle de bain |

Sous-Coffret Entrée

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID  Type ??  40A  30mA | DM  C10 | TL  16 | DM  C10 | DM  C10 | DM  C20 | DM  C10 |
| Lux.  Entrée | | Lux  Extérieur | Lux  Buanderie | PC  Chauffe  eau | Alim  Volet  Roulant (1) |