
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  63 A  Type A | 2  A | 10A | 16A | 16A | 20A | 20A |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  63 A  Type AC | 10A | 20A | 16A | 16A | 20A | 10A |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  40 A  Type A | 32A | 20A | 16A | 20A |  |  |  |  |  |  |  |



Boitier EDF